## PLC柜元器件清单
序号 | 位号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注
1 | PLC-1 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
2 | PLC-2 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
3 | PLC-3 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
4 | PLC-4 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
5 | PLC-5 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
6 | PLC-6 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
7 | PLC-7 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
8 | PLC-8 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
9 | PLC-9 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
10 | PLC-10 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
11 | PLC-11 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
12 | PLC-12 | CPU模块 | CPU 1215C | SIEMENS | 1 | 个
13 | PLC-13 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
14 | PLC-14 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
15 | PLC-15 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
16 | PLC-16 | CPU模块 | S7-1500 R/H | SIEMENS | 1 | 个
17 | PLC-1 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
18 | PLC-2 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
19 | PLC-3 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
20 | PLC-4 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
21 | PLC-5 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
22 | PLC-6 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
23 | PLC-7 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
24 | PLC-8 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
25 | PLC-9 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
26 | PLC-10 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
27 | PLC-11 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
28 | PLC-12 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
29 | PLC-13 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
30 | PLC-14 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
31 | PLC-15 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
32 | PLC-16 | 数字量输入模块 | SM 1221 DI 16×24VDC | SIEMENS | 3 | 个
33 | PLC-1 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
34 | PLC-2 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
35 | PLC-3 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
36 | PLC-4 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
37 | PLC-5 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
38 | PLC-6 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
39 | PLC-7 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
40 | PLC-8 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
41 | PLC-9 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
42 | PLC-10 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
43 | PLC-11 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
44 | PLC-12 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
45 | PLC-13 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
46 | PLC-14 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
47 | PLC-15 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
48 | PLC-16 | 数字量输出模块 | SM 1222 DO 16×24VDC/0.5A | SIEMENS | 2 | 个
49 | PLC-1 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
50 | PLC-2 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
51 | PLC-3 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
52 | PLC-4 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
53 | PLC-5 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
54 | PLC-6 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
55 | PLC-7 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
56 | PLC-8 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
57 | PLC-9 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
58 | PLC-10 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
59 | PLC-11 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
60 | PLC-12 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
61 | PLC-13 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
62 | PLC-14 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
63 | PLC-15 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
64 | PLC-16 | 模拟量输入模块 | SM 1231 AI 8×U/I/RTD | SIEMENS | 2 | 个
65 | PLC-1 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
66 | PLC-2 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
67 | PLC-3 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
68 | PLC-4 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
69 | PLC-5 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
70 | PLC-6 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
71 | PLC-7 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
72 | PLC-8 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
73 | PLC-9 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
74 | PLC-10 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
75 | PLC-11 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
76 | PLC-12 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
77 | PLC-13 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
78 | PLC-14 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
79 | PLC-15 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
80 | PLC-16 | 模拟量输出模块 | SM 1232 AO 4×U/I | SIEMENS | 1 | 个
81 | PLC-1 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
82 | PLC-2 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
83 | PLC-3 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
84 | PLC-4 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
85 | PLC-5 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
86 | PLC-6 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
87 | PLC-7 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
88 | PLC-8 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
89 | PLC-9 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
90 | PLC-10 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
91 | PLC-11 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
92 | PLC-12 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
93 | PLC-13 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
94 | PLC-14 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
95 | PLC-15 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
96 | PLC-16 | 通讯模块 | CM 1542-1 PROFINET | SIEMENS | 1 | 个
97 | PLC-1 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
98 | PLC-2 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
99 | PLC-3 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
100 | PLC-4 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
101 | PLC-5 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
102 | PLC-6 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
103 | PLC-7 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
104 | PLC-8 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
105 | PLC-9 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
106 | PLC-10 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
107 | PLC-11 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
108 | PLC-12 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
109 | PLC-13 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
110 | PLC-14 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
111 | PLC-15 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
112 | PLC-16 | 电源模块 | PS 25W 24VDC | SIEMENS | 1 | 个
113 | FL-103 | 超滤循环泵 | G120C 5.5kW | SIEMENS | 1 | 台
114 | CP-104 | CIP输送泵 | G120C 3kW | SIEMENS | 1 | 台
115 | WT | WT-接触器 | 3RT1015-1A 25A | SIEMENS | 10 | 个
116 | TH | TH-接触器 | 3RT1015-1A 25A | SIEMENS | 10 | 个
117 | EX | EX-接触器 | 3RT1015-1A 25A | SIEMENS | 10 | 个
118 | BL | BL-接触器 | 3RT1015-1A 25A | SIEMENS | 10 | 个
119 | UH | UH-接触器 | 3RT1015-1A 25A | SIEMENS | 10 | 个
120 | PF | PF-接触器 | 3RT1015-1A 25A | SIEMENS | 10 | 个
121 | PK | PK-接触器 | 3RT1015-1A 25A | SIEMENS | 10 | 个
122 | WT | WT-热继电器 | 3RU1015 热继电器 | SIEMENS | 5 | 个
123 | TH | TH-热继电器 | 3RU1015 热继电器 | SIEMENS | 5 | 个
124 | EX | EX-热继电器 | 3RU1015 热继电器 | SIEMENS | 5 | 个
125 | BL | BL-热继电器 | 3RU1015 热继电器 | SIEMENS | 5 | 个
126 | UH | UH-热继电器 | 3RU1015 热继电器 | SIEMENS | 5 | 个
127 | PF | PF-热继电器 | 3RU1015 热继电器 | SIEMENS | 5 | 个
128 | PK | PK-热继电器 | 3RU1015 热继电器 | SIEMENS | 5 | 个
129 | WT | WT-断路器 | 5SY 断路器 | SIEMENS | 8 | 个
130 | TH | TH-断路器 | 5SY 断路器 | SIEMENS | 8 | 个
131 | EX | EX-断路器 | 5SY 断路器 | SIEMENS | 8 | 个
132 | BL | BL-断路器 | 5SY 断路器 | SIEMENS | 8 | 个
133 | UH | UH-断路器 | 5SY 断路器 | SIEMENS | 8 | 个
134 | PF | PF-断路器 | 5SY 断路器 | SIEMENS | 8 | 个
135 | PK | PK-断路器 | 5SY 断路器 | SIEMENS | 8 | 个
136 | WT | WT-熔断器 | 5×20mm 10A | SIEMENS | 15 | 个
137 | TH | TH-熔断器 | 5×20mm 10A | SIEMENS | 15 | 个
138 | EX | EX-熔断器 | 5×20mm 10A | SIEMENS | 15 | 个
139 | BL | BL-熔断器 | 5×20mm 10A | SIEMENS | 15 | 个
140 | UH | UH-熔断器 | 5×20mm 10A | SIEMENS | 15 | 个
141 | PF | PF-熔断器 | 5×20mm 10A | SIEMENS | 15 | 个
142 | PK | PK-熔断器 | 5×20mm 10A | SIEMENS | 15 | 个
143 | WT | WT-中间继电器 | MY2N 24VDC | OMRON | 15 | 个
144 | TH | TH-中间继电器 | MY2N 24VDC | OMRON | 15 | 个
145 | EX | EX-中间继电器 | MY2N 24VDC | OMRON | 15 | 个
146 | BL | BL-中间继电器 | MY2N 24VDC | OMRON | 15 | 个
147 | UH | UH-中间继电器 | MY2N 24VDC | OMRON | 15 | 个
148 | PF | PF-中间继电器 | MY2N 24VDC | OMRON | 15 | 个
149 | PK | PK-中间继电器 | MY2N 24VDC | OMRON | 15 | 个
150 | 通用 | 端子排 | UK 2.5 端子排 | WAGO | 500 | 个
151 | WT | 开关电源 | SITOP 24VDC 10A | SIEMENS | 2 | 个
152 | TH | 开关电源 | SITOP 24VDC 10A | SIEMENS | 2 | 个
153 | EX | 开关电源 | SITOP 24VDC 10A | SIEMENS | 2 | 个
154 | BL | 开关电源 | SITOP 24VDC 10A | SIEMENS | 2 | 个
155 | UH | 开关电源 | SITOP 24VDC 10A | SIEMENS | 2 | 个
156 | PF | 开关电源 | SITOP 24VDC 10A | SIEMENS | 2 | 个
157 | PK | 开关电源 | SITOP 24VDC 10A | SIEMENS | 2 | 个
158 | WT | WT-指示灯 | AD16 22mm LED | 国产 | 10 | 个
159 | TH | TH-指示灯 | AD16 22mm LED | 国产 | 10 | 个
160 | EX | EX-指示灯 | AD16 22mm LED | 国产 | 10 | 个
161 | BL | BL-指示灯 | AD16 22mm LED | 国产 | 10 | 个
162 | UH | UH-指示灯 | AD16 22mm LED | 国产 | 10 | 个
163 | PF | PF-指示灯 | AD16 22mm LED | 国产 | 10 | 个
164 | PK | PK-指示灯 | AD16 22mm LED | 国产 | 10 | 个
165 | WT | WT-按钮 | LA38 22mm 绿/红 | SIEMENS | 5 | 个
166 | TH | TH-按钮 | LA38 22mm 绿/红 | SIEMENS | 5 | 个
167 | EX | EX-按钮 | LA38 22mm 绿/红 | SIEMENS | 5 | 个
168 | BL | BL-按钮 | LA38 22mm 绿/红 | SIEMENS | 5 | 个
169 | UH | UH-按钮 | LA38 22mm 绿/红 | SIEMENS | 5 | 个
170 | PF | PF-按钮 | LA38 22mm 绿/红 | SIEMENS | 5 | 个
171 | PK | PK-按钮 | LA38 22mm 绿/红 | SIEMENS | 5 | 个
172 | WT | 控制柜风扇 | ebm-papst 220VAC 120mm | ebm-papst | 1 | 台
173 | TH | 控制柜风扇 | ebm-papst 220VAC 120mm | ebm-papst | 1 | 台
174 | EX | 控制柜风扇 | ebm-papst 220VAC 120mm | ebm-papst | 1 | 台
175 | BL | 控制柜风扇 | ebm-papst 220VAC 120mm | ebm-papst | 1 | 台
176 | UH | 控制柜风扇 | ebm-papst 220VAC 120mm | ebm-papst | 1 | 台
177 | PF | 控制柜风扇 | ebm-papst 220VAC 120mm | ebm-papst | 1 | 台
178 | PK | 控制柜风扇 | ebm-papst 220VAC 120mm | ebm-papst | 1 | 台

## 按PLC统计
PLC编号 | 工段 | CPU模块 | DI模块 | DO模块 | AI模块 | AO模块 | 变频器 | 合计
PLC-1 | 水处理 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-2 | 茶叶前处理 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-3 | 萃取 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-4 | 过滤净化 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-5 | 调配 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-6 | 均质 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-7 | UHT杀菌 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-8 | 制瓶 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-9 | 灌装 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-10 | 旋盖 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-11 | 灯检 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-12 | 喷码 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-13 | 贴标 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-14 | 装箱 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-15 | 膜包码垛 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1
PLC-16 | CIP清洗 | CPU 1515-2 PN | 3 | 2 | 2 | 1